## Sheet1
消防安全不良行为统计表（2024年3月）
单位：奇台县消防救援大队 填表人：李丹 审核人：杨超 联系电话：7226119
序号 | 个人/单位名称 | 单位(场所)类型 | 不良行为 | 认定依据 | 处罚依据 | 处理时间及决定 | 实施处罚的行政机关 | 罚款额度（万元） | 公布时间 | 公布截止时间
1 | 奇台县吾意酒店 | 个体工商户 | 发现1.未按场所实际情况对员工开展消防安全培训与演练；2.消防安全管理人（姚军）对消防安全管理人职责不清楚；3.消防控制室值班人员（姚军）对火灾报警控制器操作不熟练，并对火灾发生后的处置流程不清楚；4.高位水箱间内室内消火栓标识脱落；5.柴油发电机房无柴油发电机启动测试记录，且柴油发电机房与储油间墙体封堵不严；6.该场所内安全疏散示意图中未标注“当前位置”；7.消防执法公开栏信息未更新；8.员工餐厅后堂烟道未清洗的火灾隐患未整改. | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第十九条第一款、第二款 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第六十九条第一款第（七）项并结合《新疆消防救援机构行政处罚自由裁量权规定》 | 2024年3月11日给予罚款的处罚 | 奇台县消防救援大队 | 0.9 | 2024-03-29 | 2024-06-30
2 | 马英云 | 个人 | 存在消防设施设置不符合标准的消防安全违法行为 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第十九条第一款 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第六十九条第一款第（一）项、第二款 | 2024年3月18日给予罚款的处罚 | 奇台县消防救援大队 | 0.05 | 2024-03-29 | 2024-06-30
3 | 昌吉新华书店有限责任公司 | 有限责任公司 | 存在消防设施未保持完好有效，消防设施未按标准设置消防标识，单位未安排消防控制室消防设施操作人员的违法行为 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项，《新疆维吾尔自治区消防条例》第二十九条第二款、第四十八条第一款 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第（一）项；《新疆维吾尔自治区消防条例》第七十二条第一款第（三）项； | 2024年3月20日给予处罚的处罚 | 奇台县消防救援大队 | 3.89 | 2024-03-29 | 2024-06-30
4 | 新疆好家乡超市有限公司 | 其他有限责任公司 | 存在消防设施设置不符合标准，占用疏散通道的违法行为 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项，第二十八条 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第（一）项；《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第（三）项； | 2024年3月20日给予处罚的处罚 | 奇台县消防救援大队 | 1.8 | 2024-03-29 | 2024-06-30
5 | 奇台县初润汤泉洗浴中心（欧阳福南） | 其他有限责任公司 | 存在擅自拆除消防设施，占用疏散通道的消防安全违法行为 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第十九条第一款、第二款，第十九条第一款、第二款 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第六十九条第一款第（二）项；《新疆维吾尔自治区消防条例》第六十九条第一款第（三）项； | 2024年3月26日给予处罚的处罚 | 奇台县消防救援大队 | 2.2 | 2024-03-29 | 2024-06-30
6 | 奇台县标力桌球俱乐部 | 个体工商户 | 存在公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业的违法行为 | 《中华人民共和国消防法》第十五条第四款 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 2024年3月27日给予处罚的处罚 | 奇台县消防救援大队 | 3 | 2024-03-29 | 2024-06-30